ОАО «ПЕНЗАВОДМЕЛИОРАЦИЯ»

440054 г. Пенза, ул.Аустрина, 151

тел 50-95-60; 57-97-81; 57-99-29; 57-97-88,факс 57-86-87		01.01.2007 г.

ПРЕДЛАГАЕТ:

комплексное обслуживание объектов водоснабжения

- Строительно-монтажные работы

  - Бурение артскважин

  - Ремонт и восстановление артскважин

  - Тампонаж (ликвидация) артскважин

  - Мелкие буровые работы (под сваи, столбы и т.д.)

  - Строительство водопроводных сетей                                      МОСКВА-САМАРА

  - Оборудование и материалы

1.1.      Насосы

| Марка | Пода-ча кбм\ч | Напор м | Мощность двигателя кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| ЭЦВ4-2,5-65 | 2,5 | 65 | 1,1 |
| ЭЦВ4-2,5-80 | 2,5 | 80 | 1,1 |
| ЭЦВ4,2,5-100 | 2,5 | 100 | 1,5 |
| ЭЦВ4-2,5-120 | 2,5 | 120 | 2,2 |
| ЭЦВ4-6,5-70 | 6,5 | 70 | 2,2 |
| ЭЦВ4-6,5-85 | 6,5 | 85 | 3 |
| ЭЦВ4-6,5-115 | 6,5 | 115 | 4 |
| ЭЦВ4-10-40 | 10 | 40 | 3 |
| ЭЦВ4-10-55 | 10 | 55 | 3 |
| ЭЦВ4-10-70 | 10 | 70 | 4 |
| ЭЦВ4-10-85 | 10 | 85 | 5,5 |
| ЭЦВ4-10-95 | 10 | 95 | 5,5 |
| ЭЦВ4-10-110 | 10 | 110 | 5,5 |
| ЭЦВ5-4-75 | 4 | 75 | 2,2 |
| ЭЦВ5-4-125 | 4 | 125 | 3 |
| ЭЦВ5-4-160 | 4 | 160 | 4 |
| ЭЦВ5-6,5-80 | 6,5 | 80 | 3 |
| ЭЦВ5-6,5-120 | 6,5 | 120 | 4 |
| ЭЦВ6-4-70 | 4 | 70 | 2,2 |
| ЭЦВ6-4-130 | 4 | 130 | 4 |
| ЭЦВ6-4-190 | 4 | 190 | 4 |
| ЭЦВ6-6,5-60 | 6,5 | 60 | 2,2 |
| ЭЦВ6-6,5-85 | 6,5 | 85 | 3 |
| ЭЦВ6-6,5-125 | 6,5 | 125 | 4 |
| ЭЦВ6-6,5-140 | 6,5 | 140 | 5,5 |
| ЭЦВ6-6,5-185 | 6,5 | 185 | 7,5 |
| ЭЦВ6-6,5-225 | 6,5 | 225 | 7,5 |
| ЭЦВ6-10-50 | 10 | 50 | 2,2 |
| ЭЦВ6-10-80 | 10 | 80 | 4 |
| ЭЦВ6-10-140 | 10 | 140 | 6,3 |
| ЭЦВ6-10-185 | 10 | 185 | 8 |
| ЭЦВ6-10-235 | 10 | 235 | 11 |
| ЭЦВ6-10-350 | 10 | 350 | 13 |
| ЭЦВ6-16-75 | 16 | 75 | 5,5 |
| ЭЦВ6-16-90 | 16 | 90 | 6,3 |
| ЭЦВ6-16-110 | 16 | 110 | 7,5 |
| ЭЦВ6-16-140 | 16 | 140 | 11 |
| ЭЦВ6-16-190 | 16 | 190 | 13 |
| ЭЦВ8-16-140 | 16 | 140 | 11 |
| ЭЦВ8-16-160 | 16 | 160 | 11 |
| ЭЦВ8-16-180 | 16 | 180 | 16 |
| ЭЦВ8-16-200 | 16 | 200 | 22 |
| ЭЦВ8-16-260 | 16 | 260 | 22 |
| ЭЦВ8-25-55 | 25 | 55 | 5,5 |
| ЭЦВ8-25-70 | 25 | 70 | 7,5 |
| ЭЦВ8-25-100 | 25 | 100 | 11 |
| ЭЦВ8-25-125 | 25 | 125 | 16 |
| ЭЦВ8-25-150 | 25 | 150 | 16 |
| ЭЦВ8-25-180 | 25 | 180 | 18,3 |
| ЭЦВ8-25-230 | 25 | 230 | 22 |
| ЭЦВ8-25-300 | 25 | 300 | 32 |
| ЭЦВ8-40-60 | 40 | 60 | 11 |
| ЭЦВ8-40-60нрк | 40 | 60 | 11 |
| ЭЦВ8-40-90 | 40 | 90 | 16 |
| ЭЦВ8-40-120 | 40 | 125 | 22 |
| ЭЦВ8-40-120нрк | 40 | 125 | 22 |
| ЭЦВ8-40-150 | 40 | 150 | 25 |
| ЭЦВ8-40-150нрк | 40 | 150 | 27 |
| ЭЦВ8-40-180 | 40 | 180 | 32 |
| ЭЦВ8-40-180нрк | 40 | 180 | 32 |
| ЭЦВ8-65-40 | 65 | 40 | 17 |
| ЭЦВ8-65-70 | 65 | 70 | 22 |
| ЭЦВ8-65-90 | 65 | 90 | 33 |
| ЭЦВ8-65-110 | 65 | 110 | 33 |
| ЭЦВ8-65-180 | 65 | 180 | 45 |
| ЭЦВ10-65-65нрк | 65 | 65 | 22 |
| ЭЦВ10-65-110нрк | 65 | 110 | 32 |
| ЭЦВ10-65-150нрк | 65 | 150 | 45 |
| ЭЦВ10-65-175нрк | 65 | 175 | 45 |
| ЭЦВ10-65-200нрк | 65 | 200 | 50 |
| ЭЦВ10-65-225нрк | 65 | 225 | 55 |
| ЭЦВ10-65-250нрк | 65 | 250 | 65 |
| ЭЦВ10-65-275нрк | 65 | 275 | 75 |
| ЭЦВ10-100-120нро | 100 | 120 | 55 |
| ЭЦВ10-120-40нро | 120 | 40 | 22 |
| ЭЦВ10-120-60нро | 120 | 60 | 32 |
| ЭЦВ10-120-60х | 120 | 60 | 32 |
| ЭЦВ10-120-80нро | 120 | 80 | 33 |
| ЭЦВ10-120-100нро | 120 | 100 | 45 |
| ЭЦВ10-120-140нро | 120 | 140 | 80 |
| ЭЦВ10-160-25нро | 160 | 25 | 17 |
| ЭЦВ10-160-35нро | 160 | 35 | 22 |
| ЭЦВ10-160-50нро | 160 | 50 | 33 |
| ЭЦВ10-160-75нро | 160 | 75 | 45 |
| ЭЦВ10-160-100нро | 160 | 100 | 65 |
| ЭЦВ10-160-125нро | 160 | 125 | 80 |
| ЭЦВ10-160-150нро | 160 | 150 | 90 |
| ЭЦВ12-160-65нро | 160 | 65 | 45 |
| ЭЦВ12-160-100нро | 160 | 100 | 65 |
| ЭЦВ12-160-140нро | 160 | 140 | 90 |
| ЭЦВ12-160-175нро | 160 | 175 | 110 |
| ЭЦВ12-160-200нро | 160 | 200 | 130 |
| ЭЦВ12-200-35нро | 200 | 35 | 32 |
| ЭЦВ12-200-70нро | 200 | 70 | 80 |
| ЭЦВ12-200-105нро | 200 | 105 | 110 |
| ЭЦВ12-200-140нро | 200 | 140 | 130 |
| ЭЦВ12-210-25нрк | 210 | 25 | 22 |
| ЭЦВ12-210-55нрк | 210 | 55 | 45 |
| ЭЦВ12-250-35нро | 250 | 35 | 37 |
| ЭЦВ12-250-70нро | 250 | 70 | 75 |
| ЭЦВ12-250-105нро | 250 | 105 | 110 |
| ЭЦВ12-250-140нро | 250 | 140 | 130 |

## Насосы с раб. орг. из пласт. армир. нерж. сталью (без обозначения), нерж. стали (нрк)

## 1.2.  Станции управления к погружным насосам типа «КАСКАД», СУЗ-40

## 1.3.  Колонки водоразборные КВ-4

1.4. Кабель: ВПП-4, ВПП-6; ВПП-10; ВПП-16

1.5. Трубы водоподъемные с муфтами д. 57\6мм

3.  Квалифицированные консультации, экспертные заключения.

4.Для постоянных клиентов создан ремонтный фонд.

Мы готовы к сотрудничеству и гарантируем профессиональное качество выполнения работ

# Text boxes

ГИБДДДД

Трактир «Золотой петушок»

таможня

остановка

ЮКОС

АЗС

АУСТРИНА,151